Objetivo General

Diseñar y evaluar técnica y clínicamente un prototipo de dermatoscopio electrónico portátil con iluminación controlada y asistencia por IA, orientado al apoyo del diagnóstico de lesiones cutáneas, garantizando calidad de imagen, ergonomía, seguridad de uso y desempeño validado en un entorno clínico real.

Objetivos Específicos

- Seleccionar el hardware del prototipo (sensor/cámara, óptica, sistema de iluminación y polarización, electrónica de control y alimentación), definiendo requisitos mínimos de desempeño en calidad de imagen (resolución espacial [px], campo de visión [mm], nitidez/contraste, uniformidad de iluminación [%] y fidelidad de color), así como criterios de portabilidad y seguridad (peso [g], autonomía [h], temperatura superficial [°C] y operación estable), para asegurar un uso clínico cómodo, confiable y repetible.

- Crear el diseño industrial de la carcasa que alojará la PCB, el sistema óptico y la iluminación, incorporando criterios de ergonomía y usabilidad (agarre, balance, accesibilidad de controles, reducción de fatiga, operación con una mano), y condiciones de uso clínico (materiales compatibles con desinfección, superficies higienizables, protección del módulo óptico, y acople estable con la piel) para facilitar un manejo seguro e intuitivo por personal de salud.

- Implementar el dispositivo integrando la PCB, el sistema óptico y la estructura física en un sistema funcional que incorpore captura, preprocesamiento e inferencia, verificando su robustez mecánica y funcional (ensamble, estabilidad del acople, tolerancia a uso repetido), su facilidad de uso (flujo de operación y tiempos de captura) y su desempeño técnico mediante pruebas de calidad de imagen, latencia y consistencia (repetibilidad entre capturas, estabilidad de iluminación y respuesta del modelo) bajo condiciones de operación representativas.

- Validar el prototipo con una dermatóloga mediante una base de datos obtenida en pacientes reales, contrastando los resultados del sistema con el criterio clínico y/o diagnósticos de referencia, y reportando métricas de desempeño (p. ej., exactitud, sensibilidad, especificidad y concordancia), junto con observaciones de usabilidad clínica, para determinar la pertinencia del prototipo como herramienta de apoyo diagnóstico.

Justificación (Opción 1)

Este proyecto aborda un problema de salud pública y equidad en el acceso al diagnóstico dermatológico: en Colombia, la distribución de dermatólogos es desigual y se estima un promedio de 2,28 dermatólogos por cada 100.000 habitantes, concentrados principalmente en las grandes ciudades, con menor presencia en ciudades intermedias y zonas rurales dispersas, e incluso con reportes sin información de prestación del servicio en algunos departamentos (Flórez-Hurtado et al., 2025). Esta realidad es coherente con evidencia internacional, donde la atención especializada también tiende a concentrarse en áreas urbanas: en México se reporta que alrededor del 40% de la población no cuenta con dermatólogo en su lugar de residencia y que las zonas rurales están particularmente desatendidas (Castanedo-Cázares et al., 2020); en Estados Unidos se documentan áreas sin dermatólogos y una marcada no uniformidad (Gini 0,57) (Shah et al., 2024); en Sudáfrica se describen brechas entre el sector público y privado, con predominio del privado y mayor concentración en zonas urbanizadas (Tiwari et al., 2022). De forma complementaria, un análisis global estima una densidad media de 2,66 dermatólogos/100.000 y el 79% se ubican en centros urbanos, lo cual refuerza la inequidad de acceso (Freeman et al., 2026). En este contexto, fortalecer la detección y orientación diagnóstica temprana resulta clave para aumentar la probabilidad de intervención oportuna: se ha reportado que la supervivencia en melanoma puede ser cercana al 95% cuando se detecta tempranamente y descender hasta 15% en etapas tardías, lo que evidencia el impacto del diagnóstico a tiempo (Quispe Pérez y Vela Gamboa, 2022); a nivel nacional se han señalado deficiencias de detección temprana en regiones como la Caribe (Cuenta de Alto Costo, 2024). Desde lo técnico, existe sustento para un sistema más estandarizable, puesto que la dermoscopia con luz polarizada mejora la visualización de vasos y áreas rojas, lo que puede apoyar la identificación de malignidad (Benvenuto-Andrade et al., 2007). Además, el marco de investigaciones del proyecto respalda la viabilidad de integrar teledermatología asincrónica en territorios con baja cobertura, manteniendo el diagnóstico final en el especialista (Peralta Fuentes y Munera Patiño, 2023), así como avances en dermoscopia móvil con IA como herramienta de apoyo (Ahmed, 2022) y en modelos de aprendizaje automático para detección de melanoma con bases de datos dermatológicas (Molina Nomura, 2024). Finalmente, el enfoque es pertinente desde Ingeniería Electrónica al integrar adquisición de imágenes, control de iluminación, procesamiento y despliegue de modelos con criterios de validación técnica y clínica, en coherencia con el marco institucional que adopta codificaciones de especialidades en salud para el sistema de información del SGSSS (Ministerio de Salud, 1999).

Referencias

[1] J. Flórez-Hurtado, H. Escobar-Aponte, A. F. Uribe-Restrepo y A. F. Ramírez, “Análisis de la distribución geográfica de los dermatólogos en las diferentes ciudades y regiones de Colombia,” Rev. Asoc. Colomb. Dermatol. Cir. Dematol., vol. 33, no. 1, pp. 22–35, 2025, doi: 10.29176/2590843X.1954.

[2] J. P. Castanedo-Cázares, M. J. Gómez-Escanamé, D. Hernández-Blanco y B. Torres-Álvarez, “Distribución geográfica de los dermatólogos en México,” Dermatol. Rev. Mex., vol. 64, no. 2, pp. 115–121, mar.–abr. 2020.

[3] M. Shah, J. Burshtein, D. Zakria y D. Rigel, “Analysis of trends in US dermatologist density and geographic distribution,” J. Am. Acad. Dermatol., vol. 91, no. 2, pp. 339–340, ago. 2024.

[4] R. Tiwari, A. Amien, W. I. Visser y U. Chikte, “Counting dermatologists in South Africa: number, distribution and requirement,” Br. J. Dermatol., 2022, doi: 10.1111/bjd.21036.

[5] E. E. Freeman et al., “Global Disparities in Access to Dermatological Care: the Skin Health Observatory,” medRxiv (preprint), 2026, doi: 10.64898/2026.02.06.26345759.

[6] C. Benvenuto-Andrade et al., “Differences Between Polarized Light Dermoscopy and Immersion Contact Dermoscopy for the Evaluation of Skin Lesions,” Arch. Dermatol., vol. 143, pp. 329–338, 2007.

[7] A. S. Quispe Pérez y J. F. Vela Gamboa, “Implementación de un prototipo de dermatoscopio utilizando algoritmos de visión computacional e inferencia difusa, para el probable diagnóstico de melanomas,” Trabajo de investigación (Bachiller en Ing. Electrónica), Univ. Ricardo Palma, 2022.

[8] J. T. Peralta Fuentes y M. S. Munera Patiño, “Recomendaciones para la implementación y optimización de servicios de teledermatología: Evaluación de un centro de teledermatología asincrónica,” Univ. de Antioquia, 2023.

[9] S. A. M. Ahmed, Artificial Intelligence Mobile Dermoscopy: A Method for Class Imbalance Management, Master’s Thesis, Hamad Bin Khalifa University, 2022.

[10] L. T. Molina Nomura, “Implementación de un modelo de aprendizaje automático para la detección de melanoma a partir de imágenes dermatológicas,” Univ. Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), 2024.

[11] Ministerio de Salud, “Resolución 1830 de 1999 (Junio 23): Por la cual se adopta para Colombia las codificaciones únicas de especialidades en salud…,” Colombia, 1999.

JUSTIFICACIÓN (Opción 2)

El desarrollo de un prototipo de dermatoscopio electrónico con IA responde a un problema de salud pública y de equidad en el acceso al diagnóstico dermatológico: en Colombia la distribución de dermatólogos es desigual (2,28 por cada 100.000 habitantes), con concentración en grandes ciudades, menor presencia en ciudades secundarias y áreas rurales dispersas, e incluso departamentos sin registros de especialistas prestando servicios (Flórez-Hurtado et al., 2025). Esta brecha coincide con evidencia internacional: en México se reporta que cerca del 40% de la población carece de acceso a esta atención especializada en su lugar de residencia (Castanedo-Cázares et al., 2020) y, en EE. UU., se identifican códigos postales sin dermatólogos y alta no uniformidad (coeficiente de Gini 0,57) (Shah et al., 2024). En este escenario, impulsar herramientas de apoyo a la orientación diagnóstica temprana contribuye a reducir demoras, complicaciones y costos asociados a diagnósticos tardíos; además, en Colombia la falta de profesionales calificados e instrumental médico dificulta la detección precoz (Merchán Vargas et al., 2021). El marco de investigaciones del proyecto respalda la viabilidad técnica: Merchán Vargas et al. implementaron un sistema embebido (Raspberry Pi 3 B+ y cámara genérica) con una CNN entrenada con bases abiertas, alcanzando 91,06% de F1 y 91,98% de sensibilidad en la clasificación benigno vs. maligno (Merchán Vargas et al., 2021); posteriormente, González Sandoval y Rivera Muñoz aplicaron knowledge distillation para comprimir e implementar el modelo en Android, mejorando el F1-score de 0,9332 a 0,9557 y logrando una compresión de 30,82×, además de extender la solución a tres clases e integrar inferencia desde captura o carga de imágenes (González Sandoval y Rivera Muñoz, 2022). En paralelo, la evidencia clínica respalda la estandarización de la captura con luz polarizada, al mejorar la visualización de vasos y áreas rojas, lo cual puede apoyar la identificación de malignidades (Benvenuto-Andrade et al., 2007). De esta manera, la propuesta integra diseño de dispositivo, adquisición de imágenes, procesamiento y despliegue responsable de IA como apoyo clínico, con criterios de validación técnica, alineada con el marco institucional de codificación de especialidades del SGSSS (Ministerio de Salud, 1999).

Referencias

[1] J. Flórez-Hurtado, H. Escobar-Aponte, A. F. Uribe-Restrepo y A. F. Ramírez, “Análisis de la distribución geográfica de los dermatólogos en las diferentes ciudades y regiones de Colombia,” Rev. Asoc. Colomb. Dermatol. Cir. Dematol., vol. 33, no. 1, pp. 22–35, ene.–mar. 2025, doi: 10.29176/2590843X.1954.

[2] J. P. Castanedo-Cázares et al., “Distribución geográfica de los dermatólogos en México,” Dermatología Revista Mexicana, vol. 64, no. 2, pp. 115–121, mar.–abr. 2020.

[3] M. Shah, J. Burshtein, D. Zakria y D. Rigel, “Analysis of trends in US dermatologist density and geographic distribution,” J. Am. Acad. Dermatol., vol. 91, no. 2, pp. 338–340, ago. 2024, doi: 10.1016/j.jaad.2024.03.034.

[4] D. P. Merchán Vargas, H. Navarro Báez, J. G. Barrero Pérez y J. A. Castillo Bohórquez, “Design of a tool for the classification of skin cancer images using Deep Neural Networks (DNN),” Ciencia y Tecnología, no. 21, pp. 65–80, 2021.

[5] D. F. González Sandoval y S. Rivera Muñoz, Diseño de una Herramienta para la Clasificación de Imágenes de Cáncer de Piel en un Sistema Android, Trabajo de Grado (Ing. Electrónico), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2022.

[6] C. Benvenuto-Andrade, S. W. Dusza, A. L. C. Agero, A. Scope, M. Rajadhyaksha, A. C. Halpern y A. A. Marghoob, “Differences Between Polarized Light Dermoscopy and Immersion Contact Dermoscopy for the Evaluation of Skin Lesions,” Arch. Dermatol., vol. 143, pp. 329–338, 2007.

[7] Ministerio de Salud (Colombia), “Resolución 1830 de 1999: Por la cual se adopta para Colombia las codificaciones únicas de especialidades en salud… para el Sistema Integral de Información del SGSSS (SIIS),” 1999.